## Anexo I-A
ANEXO I - A - PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Item | ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO |  |  | QUANTIDADE DE APARELHOS | VALOR BIMESTRAL POR EQUIPAMENTO ESTIMADO R$ | VALOR BIMESTRAL POR EQUIPAMENTO OFERTADO R$ | VALOR UNITÁRIO BIMESTRAL R$ | VALOR UNITÁRIO BIMESTRAL OFERTADO R$ | VALOR ANUAL ESTIMADO R$ | VALOR ANUAL OFERTADO R$
| Manutenção Preventiva | EQUIPAMENTOS | CAPACIDADE (btus)
1 | Manutenção preventiva e corretiva, incluso mão de obra, peças, materiais de consumo e demais despesas, conforme Anexo I - Termo de Referência, exceto: compressor, motor ventilador e placa de comando | CORTINA DE AR | - | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0
2 |  | SPLIT CASSETE | 36000 | 1 | 95.06 | 0 | 95.06 | 0 | 570.36 | 0
3 |  | SPLIT | 9000 | 17 | 31.87 | 0 | 541.79 | 0 | 3250.74 | 0
4 |  | SPLIT | 12000 | 10 | 39.16 | 0 | 391.6 | 0 | 2349.6 | 0
5 |  | SPLIT | 18000 | 4 | 53.75 | 0 | 215 | 0 | 1290 | 0
6 |  | SPLIT | 22000 | 5 | 63.47 | 0 | 317.35 | 0 | 1904.1 | 0
7 |  | SPLIT | 24000 | 4 | 68.33 | 0 | 273.32 | 0 | 1639.92 | 0
8 |  | SPLIT | 36000 | 17 | 95.06 | 0 | 1616.02 | 0 | 9696.12 | 0
9 |  | SPLIT | 48000 | 2 | 124.22 | 0 | 248.44 | 0 | 1490.64 | 0
10 |  | SPLIT | 60000 | 4 | 163.38 | 0 | 653.52 | 0 | 3921.12 | 0
VALOR TOTAL ANUAL | [8 empty] | 26712.6 | 0
Item | FORNECIMENTO DE PEÇAS |  |  | QUANTIDADE DE PEÇAS ESTIMADA ANUAL | VALOR UNITÁRIO DA PEÇA | VALOR UNITÁRIO DA PEÇA OFERTADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |  | VALOR TOTAL OFERTADO
Fornecimento de peças: compressor para ar condicionado, motor ventilador e placa de comando, da unidade condensadora e da unidade evaporadora – Ar Condicionado.
1 | Compressor ar condicionado 9.000 btus |  |  | 5 | 380 | 0 | 1900 |  | 0
2 | Compressor ar condicionado 12.000 btus |  |  | 3 | 420 | 0 | 1260 |  | 0
3 | Compressor ar condicionado 18.000 btus |  |  | 2 | 480 | 0 | 960 |  | 0
4 | Compressor ar condicionado de 22.000 btus |  |  | 2 | 490 | 0 | 980 |  | 0
5 | Compressor ar condicionado de 24.000 btus |  |  | 2 | 520 | 0 | 1040 |  | 0
6 | Compressor ar condicionado 36.000 btus |  |  | 5 | 600 | 0 | 3000 |  | 0
7 | Compressor ar condicionado 48.000 btus |  |  | 3 | 700 | 0 | 2100 |  | 0
| Compressor ar condicionado 60.000 btus |  |  | 2 | 950 | 0 | 1900 |  | 0
8 | Placa de comando da evaporadora |  |  | 20 | 180 | 0 | 3600 |  | 0
9 | Placa de comando da condensadora |  |  | 20 | 180 | 0 | 3600 |  | 0
10 | Motor ventilador da evaporadora |  |  | 20 | 200 | 0 | 4000 |  | 0
11 | Motor ventilador da condensadora |  |  | 20 | 200 | 0 | 4000 |  | 0
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO | [6 empty] | 28340 |  | 0
VALOR ESTIMADO GLOBAL ANUAL DO CONTRATO | [9 empty] | 55052.6
VALOR OFERTADO GLOBAL ANUAL DO CONTRATO | [9 empty] | 0
VALOR ESTIMADO GLOBAL DO CONTRATO (60 MESES) | [9 empty] | 275263
1 - As manutenções corretivas e o fornecimento de compressor, motor ventilador e placa de comando, incluso com a tecnologia Inverter, serão por demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE; 2 - No quadro correspondente ao fornecimento de compressor, motor ventilador e placa de comando, incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes; 3 - A substituição das demais peças gás para os aparelhos, incluso com a tecnologia Inverter, estão compreendidas nos serviços de manutenções preventivas e corretivas e serão repostas sem custos para a CONTRATANTE.